# CEE DP-3PWM  LED调光驱动

## 性能特点：

- 三路LED可调光恒流驱动输出，单路最大电流350mA/700mA

- 24V~36V电压输入

- 标准DMX512(1990)信号控制

- 1024级以上高精度调光

- 2KHz以上高刷新频率

## 订购信息：

| 型号 | 描述 | 尺寸（mm） | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| DP-3PWM |  | 150x45x25 | 0.8KG |